Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) № 364 від 09 листопада 2021 р.
	1
	Назва предмета закупівлі
	ДК 021:2015 - 31430000-9 - Електричні акумулятори (Акумуляторна батарея)

	2
	Вид процедури
	Запит пропозицій постачальників

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-01-16-012370-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Підтверджується, що

Тип

Допустимі значення:

Одиничний вибір

LiFePO4

Бренд

Допустимі значення:

Одиничний вибір

DEYE

Ємність (ампер-година)

від: 100

до: 100

Ширина (міліметр)

від: 440

до: 440

Максимальна робоча температура (градус Цельсія)

від: 55

до: 55

Кількість циклів заряд/розряд (одиниця)

від: 6000

до: 6000

Термін роботи в буферному режимі при температурі 20°C або 25°C (Float Life) (місяць)

від: 120

до: 120

Висота (міліметр)

від: 133

до: 133

Глибина розряду при роботі в буферному режимі (DoD) (відсоток)

від: 90

до: 90

Мінімальна робоча температура (градус Цельсія)

від: -20

до: -20

Довжина (міліметр)

від: 540

до: 540

Напруга (вольт)

від: 51.2

до: 51.2

	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	193892,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


