Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) № 364 від 09 листопада 2021 р.

	1
	Назва предмета закупівлі
	ДК 021:2015 - 31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Гібридний інвертор DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 12kW 48V 2 MPPT Wi-Fi Трифазний (SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2))

	2
	Вид процедури
	Запит пропозицій постачальників

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-01-21-016764-a

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Детальний опис

open_in_new

Закон України "Про публічні закупівлі" 22.2.3

open_in_new

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178 2.1

Підтверджується, що

Ступінь пиловологозахисту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

IP65

Тип

Допустимі значення:

Одиничний вибір

гібридний

Бренд

Допустимі значення:

Одиничний вибір

DEYE

Форма вихідної напруги

Допустимі значення:

Одиничний вибір

чиста синусоїда

Дроти/клеми в комплектації

Допустиме значення: Так/Ні

Кількість вихідних USB (штука)

від: 0

до: 0

Підключення від Прикурювача

Допустиме значення: Так/Ні

Захист від перегріву

Допустиме значення: Так/Ні

Світлодіодні індикатори

Допустиме значення: Так/Ні

Номінальна потужність (ват)

від: 12000

до: 12000

Зарядний пристрій

Допустиме значення: Так/Ні

Захист від неправильної полярності

Допустиме значення: Так/Ні

Кількість фаз (штука)

від: 3

до: 3

Вентилятор

Допустиме значення: Так/Ні

Напруга на вході (вольт)

від: 48

до: 48

Напруга на виході, max (вольт)

від: 380

до: 380

ККД, не менш (відсоток)

від: 97

до: 97

Гарантія (місяць)

від: 60

до: 60

Захист від високої та/або низької напруги

Допустиме значення: Так/Ні

Кількість вихідних розеток 220В (штука)

від: 0

до: 0

Захист від короткого замикання

Допустиме значення: Так/Ні

Захист від розряду акумуляторної батареї

Допустиме значення: Так/Ні

Захист від перевантаження

Допустиме значення: Так/Ні

Сумісний з сонячними батареями

Допустиме значення: Так/Ні

Вага (кілограм)

від: 33.6

до: 33.6

Дисплей/вольтметр

Допустиме значення: Так/Ні

Підключення від Акумулятора

Допустиме значення: Так/Ні

	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	101 638,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


