Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) № 364 від 09 листопада 2021 р.
	1
	Назва предмета закупівлі
	ДК 021:2015 - 44320000-9 - Кабелі та супутня продукція (Кабель АВВГ 4х35)

	2
	Вид процедури
	Запит пропозицій постачальників

	3
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-01-13-003112-a 

	4
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Підтверджується, що

· Ізоляція оболонки

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· ПВХ

· Номінальна напруга

Допустимі значення:

Мультивибір

· 660

· 1000

· Тип кабелю

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· АВВГ

· Відповідність ДСТУ/ТУ

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· ДСТУ 4743:2007

· Тип жили

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· моноліт

· Матеріал жили

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· алюміній

· Ізоляція провідників

Допустимі значення:

Одиничний вибір

· ПВХ

· Кількість жил (штука)

від: 4
до: 4
· Бронювання

Допустиме значення: Так/Ні
· Наявність екрана

Допустиме значення: Так/Ні
· Відповідність ДСТУ 4809:2007

Допустиме значення: Так/Ні
· Переріз жил, мм2 (одиниця)

від: 35
до: 35

	5
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	93 471,00 грн. з ПДВ

	6
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.


